OA.2410.16.2024.WB					Bielsko-Biała, dn. 02.10.2024 r.

FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa serwerowa wisząca: 9U, nośność min. 60 kg, min. 2 szyny rack, drzwi szklane/przeszklone (szkło hartowane, otwierane na prawą stronę, wyposażone w zamek – klucze w zestawie), zdejmowalne lub uchylane ściany boczne wyposażone w zamki, przepusty na kable umieszczone co najmniej w suficie oraz ściance dolnej szafy, grzebień do montażu w przepuście na kable (min. 1 szt.), głębokość szafy min. 45 cm, do montażu 4 punktowego, dostawa w postaci zmontowanej lub jako zestaw do samodzielnego montażu, dodatkowa półka do szafy (stała, szerokość 19”, wysokość 1U, głębokość 300-350 mm, montaż dedykowany do oferowanej szafy lub możliwość montażu od przodu, kolor zgodny z oferowaną szafą) | 1 |  |  |
| 2 | Patch panel: rack 19”, 1U, min. 24 porty RJ45, min. kat. 6a, nieekranowany UTP, półka do zarządzania kablami | 1 |  |  |
| 3 | Switch przystosowany do montażu w szafie rack 19” (uszy do montażu w zestawie): 1U, min. 24 porty 10/10/1000, przepustowość min. 48 Gb/s, | 1 |  |  |
| 4 | Listwa zasilająca do szafy: rack 19”, 1U, min. 6x230V, 16A, przewód zasilający z IEC320 C14 – możliwość wpięcia do UPS | 1 |  |  |
|  | Wartość całkowita (brutto): |  |  |  |

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Wartość całkowita (brutto) zamówienia (słownie):

………………………………………………………………………………………………………